| PHÒNG GD&ĐT TP THỦ DẦU MỘT | CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM |
| --- | --- |
| TRƯỜNG TIỂU HỌC PHÚ THỌ | Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| Số: 43/KH-TH | Phú Thọ, ngày 03 tháng 9 năm 2020 |

KẾ HOẠCH

Phòng chống cháy nổ năm học 2020 – 2021

I. NHIỆM VỤ CHUNG

- Phát động, tuyên truyền sâu rộng trong toàn thể cán bộ, giáo viên,  nhân viên, học sinh, các tổ chức đoàn thể trong trường học nhận thức được tầm quan trọng và cần thiết việc đảm bảo an toàn về con người, tài sản nhà nước trong công tác phòng chống cháy nổ trong trường học.

- Tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra việc bảo quản các thiết bị phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy tại chổ một cách hiệu quả, an toàn.

II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ

Nhằm đảm bảo việc phòng chống cháy nổ trong năm học 2020 – 2021 Trường cần thực hiện các yêu cầu sau:

1. Nâng cao nhận thức và sự cần thiết trong việc phòng chống cháy nổ trong trường học, trong hội đồng giáo viên, học sinh qua việc triển khai những văn bản chỉ đạo của ngành.

2. Thành lập tổ phòng cháy chữa cháy gồm 05 thành viên đã được tập huấn về công tác chữa cháy.

3. Thường xuyên cung cấp đủ nguồn nước phục vụ cho bồn chứa nước, bố trí hợp lý các bình chữa cháy, ở các vị trí quan trọng như phòng thư viện, phòng thiết bị, phòng máy vi tính, bố trí bình chữa cháy những nơi thuận lợi nằm ở tầng trệt, tầng lầu.

4. Tổ chức kiểm tra định kỳ các thiết bị phòng cháy như máy bơm nước chữa cháy, moteur làm nhiệm vụ trung chuyển nguồn nước, các ống nước chữa cháy được bố trí theo các tầng lầu.

5. Kiểm tra định kỳ các thiết bị điện, thay thế mới các dây dẫn điện nhằm tránh việc chạm, chập điện, bố trí các rờle điện tự động trong từng phòng học, dãy lầu để kịp thời ngắt điện khi cần thiết.

6. Sinh hoạt học sinh không đến gần hoặc nghịch phá các ổ điện, thiết bị điện, lắp đặt các ổ điện khỏi tầm tay của học sinh.

7. Tổ chức tuyên truyền về tầm quan trọng trong công tác phòng cháy chữa cháy, những kỹ năng cơ bản cần thực hiện trong quá trình chữa cháy và phòng chống cháy nổ, thông qua việc mời báo cáo viên, và thực nghiệm thao tác sử dụng bình chữa cháy, thảo luận và đóng góp ý kiến, những nội dung có liên quan trong việc phòng chống ngộ độc khói, các kinh nghiệm cần áp dụng trong tình huống bị xảy ra cháy nổ…

| Tháng | Nội dung thực hiện |
| --- | --- |
| 09/2020 - 11/2020 | - Tuyên truyền về giáo dục an toàn cháy nổ trong trường học. - Kiểm tra toàn bộ các hệ thống điện, bao gồm: công tắc, ổ cắm, cầu dao tự động, đường dây điện, các bóng đèn, quạt máy. - Kiểm tra bồn chứa nước, moteur bơm nước, máy bơm chữa cháy. - Cho vận hành máy bơm nước chữa cháy thường xuyên để thử áp suất và độ cao khi phun nước qua vòi chữa cháy. |
| 12/2020 - 02/2021 | - Kiểm tra thay thế các bóng nêon, tanphô, ổ điện bị hỏng ở các phòng học. - Tổ chức một buổi tuyên truyền về tầm quan trọng của công tác phòng cháy chữa cháy, các kỹ năng phòng chống cháy nổ cho các cán bộ, giáo viên và nhân viên. - Bổ sung bình chữa cháy dạng bột, khí. - Kiểm tra ổ ngắt điện tự động. - Kiểm tra nước trong hồ chứa, kiểm tra tốc độ nước khi bơm của moteur trung chuyển từ hầm chứa nước phụ qua hầm chứa nước chính. - Cho vận hành máy bơm nước chữa cháy thường xuyên để thử áp suất và độ cao khi phun nước qua vòi chữa cháy. |
| 3/2021 - 6/2021 | - Kiểm tra toàn bộ các thiết bị điện bao gồm: đèn nêon, quạt máy, bảng điện ở phòng học, hệ thống cầu dao tự động các tầng lầu. - Bảo trì máy bơm nước chữa cháy. - Kiểm tra, bơm đầy khí, bột các bình chữa cháy. - Cho vận hành máy bơm nước chữa cháy thường xuyên để thử áp suất và độ cao khi phun nước qua vòi chữa cháy. |
| 7/2021 - 8/2021 | - Kiểm tra định kỳ toàn bộ thiết bị điện. - Tập huấn lại công tác phòng cháy chữa cháy. - Nâng cao nhận thức, đề cao trách nhiệm và tuân thủ pháp luật trong thực hiện nghiêm túc công tác phòng cháy, chữa cháy. - Làm tốt việc duy trì, bảo quản và sử dụng có hiệu quả máy bơm chữa cháy, cùng các bình chữa cháy. - Cho vận hành máy bơm nước chữa cháy thường xuyên để thử áp suất và độ cao khi phun nước qua vòi chứa cháy. - Tổng kết hoạt động, đánh giá việc tổ chức thực hiện công tác phòng chống cháy nổ, tuyên dương cá nhân tiêu biểu trong làm tốt nhiệm vụ được phân công. |

Trên đây là Kế hoạch phòng chống cháy nổ trường Tiểu học Phú Thọ năm học 2020 – 2021 đề nghị các bộ phận có liên quan triển khai thực hiện kế hoạch./.

Nơi nhận:	HIỆU TRƯỞNG

- BGH;

- CB, GV, NV (Website);

- Lưu: VT.